## Sheet1
汉源县人民医院医用耗材试剂报价一览表（2024年第四批）
序号 | 包次 | 耗材产品名称 | 匹配设备名称 | 设备生产厂家 | 最高限价（最小销售规格） | 参考最小销售规格(仅作为最高限价说明，若有其他规格型号，请明确填写“报价规格”，便于对比评审) | 报价（元） | 报价规格（盒/箱/瓶/个/根） | 医疗器械注册证号（如有） | 生产厂家 | 挂网商品代码
1 | 第一包 | 血细胞分析用溶血剂 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 420元/盒 | LC（200ml×1）/盒 | 示例：500元 | 盒（300ml） | 国械注准XXX号 | XXX号码有限公司 | 123456
2 | 第一包 | 血细胞分析用溶血剂 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3999.85/箱 | M-60LH 1L×4瓶/箱
3 | 第一包 | 血细胞分析用溶血剂 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1629.84元/箱 | M-60LN (4L×1)/箱
4 | 第一包 | 血细胞分析用染色液 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5255.82元/盒 | M-60FN (48mL×1)/盒
5 | 第一包 | 血细胞分析用溶血剂 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2669.83元/箱 | M-60LD (4L×1)/箱
6 | 第一包 | 血细胞分析用染色液 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2931.97元/盒 | M-60FD (48mL×1)/盒
7 | 第一包 | 血细胞分析用稀释液 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 924.89元/箱 | M-60DR (1L×1)/箱
8 | 第一包 | 血细胞分析用染色液 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3339.88元/盒 | M-60FR (12mL×1)/盒
9 | 第一包 | 探头清洁液 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 100元/瓶 | 50ml/瓶
10 | 第一包 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5828元/盒 | 2x300人份/盒
11 | 第一包 | 超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2700元/盒 | 2x100人份/盒
12 | 第一包 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 530元/盒 | 5×0.5 mL/盒：校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平
13 | 第一包 | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1649.98元/盒 | 3ml*2/盒：低值：3×1mL；高值：3×1mL 可穿刺塑料瓶
14 | 第一包 | C-反应蛋白质控品 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3600元/盒 | 1.5ml*6/盒：规格6：两水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）：1.5mL每个浓度各3支（×3）
15 | 第一包 | 血细胞分析仪用稀释液 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 232.07元/箱 | 20L×1/箱
16 | 第一包 | 血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2382.83元/盒 | 1×100人份/瓶x2/盒
17 | 第一包 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 700元/盒 | 0.5ml*5/盒：五水平组合装（A、B、C、D、E）: 0.5 mL各个浓度水平各一支（x1）
18 | 第一包 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 700元/盒 | 1.5ml*2/盒：两水平组合装（水平 I、水平 II）：1.5mL各个浓度水平各一支（x1）
19 | 第一包 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2105.79元/盒 | 4.5ml×6/盒：BC-6D/高值
20 | 第一包 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2260.01元/盒 | 4.5mL×6/盒：BC-6D 中值
21 | 第一包 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2274.95元/盒 | 4.5mL×6/盒：BC-6D 低值
22 | 第一包 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2658元/盒 | 4.5mL×6/盒：BC-RET 6D 高值
23 | 第一包 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2610元/盒 | 4.5mL×6/盒：BC-RET 6D 中值
24 | 第一包 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2428.93元/盒 | 4.5mL×6/盒：BC-RET 6D 低值
25 | 第一包 | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 血细胞分析仪/血球流水线CAL7000(BC-7500[NR]CS+BC-7500[NR]CS) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1433元/盒 | 3mL×2/盒：SC-CAL PLUS
26 | 第二包 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 糖化血红蛋白分析仪H50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 6544.25元/盒 | 900mL*4瓶/盒
27 | 第二包 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 糖化血红蛋白分析仪H50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1230.81元/盒 | 100mL*2瓶/盒
28 | 第二包 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 糖化血红蛋白分析仪H50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4680元/盒 | 2L*3瓶/盒
29 | 第二包 | 层析柱(国内3000次) | 糖化血红蛋白分析仪H50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 29500元/盒 | 1根/盒
30 | 第二包 | 糖化血红蛋白校准品 | 糖化血红蛋白分析仪H50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 962元/盒 | 2mL*2支/盒
31 | 第二包 | 糖化血红蛋白质控品 | 糖化血红蛋白分析仪H50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 685元/盒 | 2mL*2支/盒
32 | 第三包 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 690.6654/盒 | 500测试×4/盒
33 | 第三包 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 697.1413/盒 | 500测试×4/盒）
34 | 第三包 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2400/盒 | 200测试×2/盒
35 | 第三包 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 379.68/盒 | 400测试×4/盒)
36 | 第三包 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 594.88/盒 | 400测试×4/盒
37 | 第三包 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 624.4/盒 | 200测试×2/盒
38 | 第三包 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 268.8/盒 | 300测试×4/盒
39 | 第三包 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 268.8/盒 | 300测试×4/盒)
40 | 第三包 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4023.6/盒 | 300测试×4/盒
41 | 第三包 | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 702.3508/盒 | 500测试×4/盒
42 | 第三包 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 699.1838/盒 | 500测试×4/盒
43 | 第三包 | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 5053.37/盒 | 300测试×4/盒
44 | 第三包 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3479/盒 | 500测试×2/盒
45 | 第三包 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 8200/盒 | 500测试×4/盒
46 | 第三包 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 6283.2/盒 | 400测试×4/盒
47 | 第三包 | 单胺氧化酶测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4207.4588/盒 | 400测试×4/盒
48 | 第三包 | 亮氨酸氨基转肽酶测定试剂盒（L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1032/盒 | 200测试×2/盒
49 | 第三包 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1169.079/盒 | 200测试×2/盒
50 | 第三包 | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3360/盒 | 200测试×2/盒
51 | 第三包 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮戊二酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 467/盒 | 200测试×2/盒
52 | 第三包 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 550.3459/盒 | 300测试×4/盒
53 | 第三包 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3553.0359/盒 | 400测试×4/盒
54 | 第三包 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 5140.0015/盒 | 400测试×4/盒
55 | 第三包 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 563.896/盒 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用
56 | 第三包 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 570/盒 | 300测试×4/盒
57 | 第三包 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 13382.8116/盒 | 300测试×4/盒
58 | 第三包 | 胱抑素C测定试剂盒（胶体金免疫比色法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 11334/盒 | 200测试x4/盒（迈克生化分析仪专用）
59 | 第三包 | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4900/盒 | 300测试×2/盒
60 | 第三包 | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 9795.0644/盒 | 400测试×4/盒
61 | 第三包 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2714.874/盒 | 200测试×2/ 盒
62 | 第三包 | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 698.6934/盒 | 200测试×2/盒
63 | 第三包 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 7000/盒 | 200测试×2/盒
64 | 第三包 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4089.3334/盒 | 200测试×2/盒
65 | 第三包 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4722/盒 | 200测试×2/盒
66 | 第三包 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 7467/盒 | 400测试×4/盒
67 | 第三包 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 700.2953/盒 | 300测试X4/盒
68 | 第三包 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 430/盒 | 300测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）
69 | 第三包 | 果糖胺测定试剂盒（四氮唑蓝法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 625/盒 | 200测试×4/盒
70 | 第三包 | 糖化白蛋白测定试剂盒（酮胺氧化酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 8550/盒 | 150测试×2/盒
71 | 第三包 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4138/盒 | 200测试×2/盒
72 | 第三包 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 889.9711/盒 | 200测试×2/盒
73 | 第三包 | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 700/盒 | 200测试×2/盒
74 | 第三包 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 857.6309/盒 | 300测试×4/盒
75 | 第三包 | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 564.1946/盒 | 300测试×4/盒
76 | 第三包 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2884.1389/盒 | 300测试×4/盒
77 | 第三包 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3100.6154/盒 | 300测试×4/盒
78 | 第三包 | 载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3695.1698/盒 | 300测试×4/盒
79 | 第三包 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3695.4477/盒 | 300测试×4/盒
80 | 第三包 | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3000/盒 | 200测试×2/盒
81 | 第三包 | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3772.2957/盒 | 200测试×2/盒
82 | 第三包 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 7500/盒 | 200测试×2/盒
83 | 第三包 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3975.3022/盒 | 200测试×2/盒
84 | 第三包 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（速率法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 17500/盒 | 试剂1 60mL×1 试剂2 15mL×1
85 | 第三包 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1176.9436/盒 | 300测试×2盒
86 | 第三包 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2854.9245/盒 | 300测试×2/盒
87 | 第三包 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 504.0062/盒 | 300测试×2/盒
88 | 第三包 | 乳酸脱氢酶同工酶1测定试剂盒（化学抑制法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1890/盒 | 400测试×4/盒
89 | 第三包 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 445.34/盒 | 300测试×2/盒
90 | 第三包 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 8767.2996/盒 | 200测试×2/盒
91 | 第三包 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（胱硫醚法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 10726/盒 | 200测试×2/盒
92 | 第三包 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 19250/盒 | 200测试×2/盒
93 | 第三包 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1345.5915/盒 | 200测试×2/盒
94 | 第三包 | 铜测定试剂盒（PAESA显色剂法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1160/盒 | 200测试×2/盒
95 | 第三包 | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1846.78/盒 | 500测试×2/盒
96 | 第三包 | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1384.6038/盒 | 300测试×2/盒
97 | 第三包 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 306/盒 | 150测试×4/盒
98 | 第三包 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 623/盒 | 200测试×4/盒
99 | 第三包 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 338/盒 | 300测试×2/盒
100 | 第三包 | 锌测定试剂盒（PAPS显色剂法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 560/盒 | 200测试×2/盒
101 | 第三包 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 220/盒 | 200测试×2/盒
102 | 第三包 | 不饱和铁结合力测定试剂盒（亚铁嗪法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 259/盒 | 200测试×2/盒
103 | 第三包 | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1283/盒 | 200测试×2/盒 （含校准品、质控品）
104 | 第三包 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3267/盒 | 200测试×2/盒
105 | 第三包 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2984.2133/盒 | 200测试×2/盒
106 | 第三包 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1967.1172/盒 | 200测试×2/盒
107 | 第三包 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2216.3416/盒 | 200测试×2/盒
108 | 第三包 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1943.8431/盒 | 200测试×2/盒
109 | 第三包 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1410.4835/盒 | 200测试×2/盒
110 | 第三包 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1409.6706/盒 | 200测试×2/盒
111 | 第三包 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 9612.4502/盒 | 200测试×2/盒
112 | 第三包 | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1680/盒 | 200测试×2/盒
113 | 第三包 | 基质金属蛋白酶-3测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 10500/盒 | 试剂1 60mL×1 试剂2 20mL×1
114 | 第三包 | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1260/盒 | 200测试×2/盒
115 | 第三包 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1410/盒 | 150测试×2/盒（迈克生化分析仪专用）
116 | 第三包 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3200/盒 | 200测试×4/盒（迈克生化分析仪专用）
117 | 第三包 | 总IgE测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4667/盒 | 200测试×2/盒
118 | 第三包 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法（血液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 6667/盒 | 200测试×2/盒
119 | 第三包 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法）（尿液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 6667/盒 | 200测试×2/盒
120 | 第三包 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）（血液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 6667/盒 | 200测试×2/盒
121 | 第三包 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）（尿液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 6667/盒 | 200测试×2/盒
122 | 第三包 | 胃蛋白酶原I/II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 11743/盒 | 200测试×1/盒
123 | 第三包 | 唾液酸测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 7467/盒 | 400测试×4/盒
124 | 第三包 | 生化复合校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 184.9214/盒 | 5mL×1
125 | 第三包 | 生化质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 180/盒 | 水平1：5mLX1
126 | 第三包 | 生化质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 823.2/盒 | 水平1：5mLX6
127 | 第三包 | 生化质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 180/盒 | 水平2：5mLX1
128 | 第三包 | 生化质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1037/盒 | 水平2：5mLX6
129 | 第三包 | 腺苷脱氨酶校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 291.6/盒 | 1.0mLx1
130 | 第三包 | 腺苷脱氨酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 277/盒 | 水平1:1.0mL×2
131 | 第三包 | 腺苷脱氨酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 325/盒 | 水平2:1.0mL×2
132 | 第三包 | α-L-岩藻糖苷酶校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 87.48/盒 | 0.5mlX1(冻干制剂复溶体积）
133 | 第三包 | α-L-岩藻糖苷酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 64/盒 | 水平1：0.5mlX2(冻干制剂复溶体积）
134 | 第三包 | α-L-岩藻糖苷酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 64/盒 | 水平2：0.5mlX2(冻干制剂复溶体积）
135 | 第三包 | β2-微球蛋白校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 508/盒 | 血清测定：校准1～4：0.5mL×4
136 | 第三包 | β2-微球蛋白校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 578/盒 | 尿液测定：校准1～4：0.5mL×4
137 | 第三包 | α1-微球蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 150/盒 | 水平1：1.0mL×1
138 | 第三包 | α1-微球蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 150/盒 | 水平2：1.0mL×1
139 | 第三包 | 糖化血红蛋白校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 540/盒 | 校准1～4：0.5mL×4
140 | 第三包 | 糖化血红蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1200/盒 | 水平1：0.5mlX2
141 | 第三包 | 糖化血红蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1200/盒 | 水平2：0.5mlX2
142 | 第三包 | 抗链球菌溶血素“O”校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 350/盒 | 校准1～4：1.0mL×4
143 | 第三包 | 类风湿因子校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 266/盒 | 校准1～4：1.0mL×4
144 | 第三包 | C-反应蛋白校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 576/盒 | 校准1～5：1.0mL×5
145 | 第三包 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 615/盒 | 校准1～5：0.5ml×5
146 | 第三包 | 尿微量白蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 180/盒 | 水平1：1.0mL×1
147 | 第三包 | 尿微量白蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 151/盒 | 水平2：1.0mL×1
148 | 第三包 | 脂类＆免疫类多项质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 513.3608/盒 | 水平1：3.0mL×1
149 | 第三包 | 脂类＆免疫类多项质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 594.096/盒 | 水平2： 3.0mL×1
150 | 第三包 | 肌酸激酶＆肌酸激酶同工酶校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 172/盒 | 1.0mlx1
151 | 第三包 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 213/盒 | 水平1：1.0ml×2
152 | 第三包 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 205/盒 | 水平2：1.0ml×2
153 | 第三包 | 5’-核苷酸酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 180/盒 | 水平1：1.0mL×1
154 | 第三包 | 5’-核苷酸酶质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 186.3/盒 | 水平2：1.0ml× 1
155 | 第三包 | 糖化白蛋白校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 228/盒 | 1mL×1
156 | 第三包 | 糖化白蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 720/盒 | 水平1：3ml×2
157 | 第三包 | 糖化白蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 752.4/盒 | 水平2：3ml×2
158 | 第三包 | D-二聚体校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1120/盒 | 校准1～6 ：0.5mL×6
159 | 第三包 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1026/盒 | 校准1～4：0.5mL×4 稀释液： 4.0mL×1
160 | 第三包 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1083/盒 | 水平1：1.0mL×2
161 | 第三包 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1083/盒 | 水平2：1.0mL×2
162 | 第三包 | 胱抑素C质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 285.6/盒 | 水平1 1mL×2
163 | 第三包 | 胱抑素C质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 270.5985/盒 | 水平2 1mL×2
164 | 第三包 | 同型半胱氨酸质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 192/盒 | 水平1：1.0mLX1
165 | 第三包 | 同型半胱氨酸质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 188.1/盒 | 水平2：1.0mLX1
166 | 第三包 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（胱硫醚法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 134/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
167 | 第三包 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（胱硫醚法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 134/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
168 | 第三包 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平1：1.0mL×1
169 | 第三包 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平2：1.0mL×1
170 | 第三包 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 血清/血浆：水平1：1.0mL×1
171 | 第三包 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 血清/血浆：水平2 ：1.0mL×1
172 | 第三包 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 尿液：水平1： 1.0mL×1
173 | 第三包 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 尿液：水平2 ：1.0mL×1
174 | 第三包 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平1：0.5mL×1
175 | 第三包 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平2：0.5mL×1
176 | 第三包 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 185/盒 | 水平1 0.5mL×1
177 | 第三包 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 185/盒 | 水平2 0.5mL×1
178 | 第三包 | 胃蛋白酶原I/II质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 84/盒 | 水平1： 0.5mL×1
179 | 第三包 | 胃蛋白酶原I/II质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平2：0.5mL×1
180 | 第三包 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平1：0.5mL×1
181 | 第三包 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平2：0.5mL×1
182 | 第三包 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平1：0.5mL×1
183 | 第三包 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平2：0.5mL×1
184 | 第三包 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 150/盒 | 水平1：0.5mL×1
185 | 第三包 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 150/盒 | 水平2：0.5mL×1
186 | 第三包 | 唾液酸测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平1：0.5mL×1
187 | 第三包 | 唾液酸测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平2：0.5mL×1
188 | 第三包 | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平1：1.0mL×1
189 | 第三包 | 甘胆酸测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平2：1.0mL×1
190 | 第三包 | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 质控品：水平1：1.0mL×1
191 | 第三包 | 载脂蛋白E测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 质控品：水平2：1.0mL×1
192 | 第三包 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平1: 1.0mL×1
193 | 第三包 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平2: 1.0mL×1
194 | 第三包 | 铜测定试剂盒（PAESA显色剂法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平1：1.0mL×1
195 | 第三包 | 铜测定试剂盒（PAESA显色剂法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平2：1.0mL×1
196 | 第三包 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平1：1.0mL×1
197 | 第三包 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平2：1.0mL×1
198 | 第三包 | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平1：1.0mL×1
199 | 第三包 | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 水平2：1.0mL×1
200 | 第三包 | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平1：1.0mL×1
201 | 第三包 | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 水平2：1.0mL×1
202 | 第三包 | 锌测定试剂盒（PAPS显色剂法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
203 | 第三包 | 锌测定试剂盒（PAPS显色剂法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 118/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
204 | 第三包 | 基质金属蛋白酶-3测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
205 | 第三包 | 基质金属蛋白酶-3测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 168/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
206 | 第三包 | 生化特殊项目质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 560/盒 | 水平1：3.0ml×1
207 | 第三包 | 生化特殊项目质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 560/盒 | 水平2：3.0ml×1
208 | 第三包 | 生化特殊蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 560/盒 | 水平1：3.0mL×1
209 | 第三包 | 生化特殊蛋白质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 560/盒 | 水平2：3.0mL×1
210 | 第三包 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮戊二酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
211 | 第三包 | 谷氨酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮戊二酸底物法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
212 | 第三包 | 总IgE测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
213 | 第三包 | 总IgE测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
214 | 第三包 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法）（尿液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
215 | 第三包 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法）（血液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
216 | 第三包 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法）（尿液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
217 | 第三包 | 轻链λ测定试剂盒（免疫比浊法）（血液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
218 | 第三包 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）（尿液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
219 | 第三包 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）（血液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
220 | 第三包 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）（尿液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
221 | 第三包 | 轻链κ测定试剂盒（免疫比浊法）（血液） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 367/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
222 | 第三包 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（速率法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
223 | 第三包 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（速率法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
224 | 第三包 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平1 1.0mL×1
225 | 第三包 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 257/盒 | 质控品：水平2 1.0mL×1
226 | 第三包 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（Latex比浊法）ASO-LT | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 5543.0642/盒 | LABOSPECT专用包装：4×224测试 （缓冲液（试剂1）、乳胶试液（试剂2））
227 | 第三包 | 类风湿因子测定试剂盒（免疫比浊法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 8140.0198/盒 | LABOSPECT专用包装：4×367测试（缓冲液（试剂1）、 RF试液（试剂2））
228 | 第三包 | 铁测定试剂盒(红菲绕啉直接法) | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1529.5629/盒 | 4×494测试
229 | 第三包 | 不饱和铁结合力测定试剂盒(红菲绕啉直接法) | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 600.00/盒 | 缓冲液(试剂1): 4× 38mL; 显色液(试剂2): 4× 11mL
230 | 第三包 | 钙测定试剂盒(甲烷基二甲苯酚蓝法)Ca E-HA | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 786.9344/盒 | 4×400测试
231 | 第三包 | 镁测定试剂盒（XB-I法）Mg-HRⅡ | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1096.9292/盒 | 4×295测试
232 | 第三包 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1538/盒 | 4×413测试
233 | 第三包 | 总蛋白测定试剂盒 (双缩脲法) | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 304.8854/盒 | 4×279测试（双缩脲溶液（试剂1））
234 | 第三包 | 白蛋白测定试剂盒 (溴甲酚绿法) | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 304.6376/盒 | 4×279测试（溴甲酚绿溶液（试剂1））
235 | 第三包 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸氧化法) | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1221.17/盒 | 4×494测试
236 | 第三包 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸氧化法)Direct Bil E-HA | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1221.17/盒 | 4×494测试
237 | 第三包 | 蛋白校准品Protein Standard | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 470/盒 | 4×3ml
238 | 第三包 | 酶校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1951/盒 | 4×3ml
239 | 第三包 | 复合校准液Multi-Chem Calibrator A | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 876.92/盒 | 4×5ml
240 | 第三包 | 抗链球菌溶血素“O”校准品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1805/盒 | 校准品1:1x1ml 校准品2:1x1ml 校准品3:1x1ml校准品4:1x1ml
241 | 第三包 | 类风湿因子校准品RF-HA(2) RF TIA Calibrator Set | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2707/盒 | 1ml×5种
242 | 第三包 | 多项质控品 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3114/瓶 | 10×5ml
243 | 第三包 | 真空吸嘴 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3879/个 | \
244 | 第三包 | 清洗机构排废管道 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 798/根 | \
245 | 第三包 | 清洗机构小白块 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1536/个 | \
246 | 第三包 | 隔热玻璃 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3885/个 | \
247 | 第三包 | S模块注射器密封垫 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 275/个 | \
248 | 第三包 | 真空泵膜 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1797/个 | \
249 | 第三包 | 样本吸量器(上） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 81.9/根 | \
250 | 第三包 | 样本吸量器(中） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 306/个 | \
251 | 第三包 | 样本吸量器(下） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3218/个 | \
252 | 第三包 | 夹断管 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4627/个 | \
253 | 第三包 | 传感器 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 306/个 | \
254 | 第三包 | 电磁阀 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 3218/个 | \
255 | 第三包 | 真空吸嘴 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4627/个 | \
256 | 第三包 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液（离子选择电极法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 918.5776/瓶 | 2000mL/瓶
257 | 第三包 | 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液（离子选择电极法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 806.7152/瓶 | 500mL/瓶
258 | 第三包 | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品（离子选择电极法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 960.5869/盒 | 溶解液内容量:3ml/瓶;白蛋白内容量:0.18g/瓶。每盒内溶解液和白蛋白各5瓶。
259 | 第三包 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1200/盒 | 质控品L:溶解液内容量:3ml/瓶;白蛋白内容量:0.18g/瓶，冻干粉每盒内溶解液和白蛋白各 5瓶装。各5瓶装
260 | 第三包 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1200/盒 | 质控品 H: 溶解液内容量: 3ml/瓶:白蛋白内容量:0.18g/瓶，冻干粉;每盒内溶解液和白蛋白
261 | 第三包 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 794.9049/盒 | 日立ISE标准液LOW:10ml/瓶，每盒3瓶装
262 | 第三包 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法） | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 744.8687/盒 | 日立ISE标准液HIGH:10ml/瓶，每盒3瓶装;
263 | 第三包 | 参比电极REF Electrode | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2268/只 | 1个/盒,REF电极
264 | 第三包 | LST系列专用灯泡 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 4435/个 | /
265 | 第三包 | LST008反应杯 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 10832/套 | 14个/套，4套/箱
266 | 第三包 | 样本稀释液 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1157.3076/瓶 | 2L/瓶
267 | 第三包 | 清洗液 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 700/瓶 | 2L/瓶 HIALKALI-D
268 | 第三包 | 清洗液 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1800/瓶 | 500ml/瓶 HICARRYNON
269 | 第三包 | 清洗液 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 2000/瓶 | 500ml/瓶 HICARRYNON
270 | 第三包 | 清洗剂HICHLOGENT | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 825/盒 | 5瓶/盒
271 | 第三包 | 清洗液 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 210/瓶 | 100ml/瓶 5瓶/盒 ISE(N)
272 | 第三包 | LST008样品注射器密封垫1 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 275/个 | 个
273 | 第三包 | LST008样品注射器密封垫2 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 275/个 | 个
274 | 第三包 | LST008试剂注射器密封垫1 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 275/个 | 个
275 | 第三包 | LST008试剂注射器密封垫2 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 275/个 | 个
276 | 第三包 | ISE试剂注射器密封垫 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 278/个 | 个
277 | 第三包 | ISE样本针注射器密封垫1 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 275/个 | 个
278 | 第三包 | ISE样本针注射器密封垫2 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 581/个 | 个
279 | 第三包 | ISE样本针注射器密封垫3 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 275/个 | 个
280 | 第三包 | LST008清洗白块 | 日立008α全自动生化分析仪 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 1536/个 | 个
281 | 第四包 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） STA® - NEOPLASTINE® CI PLUS | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1095元/盒 | 1200人份/盒
282 | 第四包 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） STA®-PTT A | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1650元/盒 | 1200人份/盒
283 | 第四包 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）STA-Thrombin | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 2226元/盒 | 1200人份/盒
284 | 第四包 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法）STA FIBRINOGEN | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 2690元/盒 | 1200人份/盒
285 | 第四包 | D-二聚体定量检测试剂盒（免疫比浊法）STA-Liatest D-Di | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 4752元/盒 | 360人份/盒
286 | 第四包 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 4042元/盒 | 240人份/盒
287 | 第四包 | 抗凝血酶III（AT III）测定试剂盒（发色底物法）STA-Stachrom AT III | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 4706元/盒 | 240人份/盒
288 | 第四包 | 抗Xa活性测定试剂盒（发色底物法）STA®-Liquid Anti-Xa | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 5810元/盒 | 240人份/盒
289 | 第四包 | XI因子活性测定试剂盒（凝固法） STA® - DEFICIENT XI | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 3390元/盒 | 120人份/盒
290 | 第四包 | II因子活性测定试剂盒（凝固法） STA® -DEFICIENT II | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1031元/盒 | 120人份/盒
291 | 第四包 | IX因子（FIX）测定试剂盒（凝固法） STA®-DEFICIENT IX | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 788元/盒 | 120人份/盒
292 | 第四包 | VIII因子（FVIII）测定试剂盒（凝固法） STA® - DEFICIENT VIII | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1280元/盒 | 120人份/盒
293 | 第四包 | V因子（FV）测定试剂盒（凝固法） STA®-Deficient V | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 880元/盒 | 120人份/盒
294 | 第四包 | X因子活性测定试剂盒（凝固法） STA® - DEFICIENT X | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1457元/盒 | 120人份/盒
295 | 第四包 | VII因子检测试剂盒（凝固法） STA® - DEFICIENT VII | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1740元/盒 | 120人份/盒
296 | 第四包 | XII因子活性测定试剂盒（凝固法） STA® - IMMUNODEF XII | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 3390元/盒 | 120人份/盒
297 | 第四包 | 凝血质控品 | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1320元/盒 | 试剂1（STA? - COAG CONTROL N ）: 12 × 1-ml，试剂2（STA? - COAG CONTROL P） : 12 × 1-ml (REF 00679)
298 | 第四包 | 肝素校准品STA®-Multi Hep Calibrator | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1455元/盒 | 试剂1：4× 1 ml; 试剂2：4× 1 ml; 试剂3： 4 × 1 ml; 试剂4： 4 × 1 ml; 试剂5： 4 × 1 ml
299 | 第四包 | 低分子量肝素质控品 STA®-Quality HBPM/LMWH | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1360元/盒 | 试剂1：6×1ml 试剂2：6×1ml
300 | 第四包 | 普通肝素质控品STA®-Quality HNF/UFH | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1173元/盒 | 试剂1：6×1ml 试剂2：6×1ml
301 | 第四包 | 凝血质控品STA-Liatest Control N+P | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 2016元/盒 | STA Liatest Control N:12×1ml STA Liatest Control P:12×1ml（REF 00526）
302 | 第四包 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用质控品STA-FDP Control | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 1366元/盒 | 试剂1: 6×1.5ml 试剂2: 6×1.5ml
303 | 第四包 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定用校准品STA-FDP Calibrator | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 2275元/盒 | 试剂1: 2 × 1 ml; 试剂2: 2 × 1 ml; 试剂3: 2 × 1 ml; 试剂4: 2 × 1 ml; 试剂5: 2 × 1 ml
304 | 第四包 | 氯化钙试剂盒 | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 423元/盒 | 7200人份/盒
305 | 第四包 | 凝血分析用稀释液STA-OWREN-KOLLER | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 570元/盒 | 7000人份/盒
306 | 第四包 | 系统凝血质控品STA-System Control N+P | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 2987元/盒 | 试剂1：12*1ml；试剂2:12*1ml
307 | 第四包 | 凝血校准品STA-UNICALIBRATOR | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 736元/盒 | 6*1ml
308 | 第四包 | 普通清洗液 | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 500元/盒 | 6400人份/盒
309 | 第四包 | 深度清洗液 | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 600元/盒 | 4800人份/盒
310 | 第四包 | STA-I型一次性塑料反应杯 | 全自动凝血分析仪（思塔高STA R Max） | 天津思塔高医疗器械有限公司 | 7200元/盒 | 6000人份/盒
311 | 第五包 | 血气电解质分析仪用测定试剂（电极法） | 血气电解质分析仪（康立Vitagas 5E） | 深圳市康立生物医疗有限公司 | 5040元/盒 | 120人份/盒
312 | 第五包 | 血气电解质分析仪用测定试剂（电极法） | 血气电解质分析仪（康立Vitagas 5E） | 深圳市康立生物医疗有限公司 | 11400元/盒 | 300人份/盒
313 | 第五包 | 血气电解质分析仪用测定试剂（电极法） | 血气电解质分析仪（康立Vitagas 5E） | 深圳市康立生物医疗有限公司 | 18900元/盒 | 450人份/盒
314 | 第五包 | 血气电解质分析仪用测定试剂（电极法） | 血气电解质分析仪康立Vitagas 5E） | 深圳市康立生物医疗有限公司 | 18000元/盒 | 600人份/盒
315 | 第六包 | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 7200元/盒 | 144人份/盒
316 | 第六包 | B型钠尿肽检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 3984元/盒 | 48人份/盒
317 | 第六包 | D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 768元/盒 | 48人份/盒
318 | 第六包 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 432元/盒 | 48人份/盒
319 | 第六包 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 1680元/盒 | 48人份/盒
320 | 第六包 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 2688元/盒 | 96人份/盒
321 | 第六包 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 1440元/盒 | 48人份/盒
322 | 第六包 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I二合一检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 3120元/盒 | 48人份/盒
323 | 第六包 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 3456元/盒 | 48人份/盒
324 | 第六包 | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 3120元/盒 | 48人份/盒
325 | 第六包 | 降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 2685.12元/盒 | 48人份/盒
326 | 第六包 | 白介素6检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 672元/盒 | 48人份/盒
327 | 第六包 | 降钙素原/C反应蛋白二合一检测试剂盒(干式免疫荧光法) | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 3840元/盒 | 48人份/盒
328 | 第六包 | 降钙素原/白介素6联合检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 4320元/盒 | 48人份/盒
329 | 第六包 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 1920元/盒 | 48人份/盒
330 | 第六包 | 胃泌素17检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 荧光免疫定量分析仪（基蛋Getein 1600） | 基蛋生物科技股份有限公司 | 1344元/盒 | 48人份/盒
331 | 第七包 | 一次性使用全包喉镜片 | 可视喉镜UET-A3 | 浙江优亿医疗 器械股份有限公司 | 98元/只 | 盒
332 | 第八包 | 血糖试纸 | 血糖/血酮/尿酸分析仪（血糖仪）VGM9802 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 1.98元/人份 | 50人份/盒
333 | 第八包 | β-羟丁酸试纸 | 血糖/血酮/尿酸分析仪（血糖仪）VGM9802 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 9.4元/人份 | 75人 份/盒
334 | 第八包 | 尿酸试纸 | 血糖/血酮/尿酸分析仪（血糖仪）VGM9802 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 5元/人份 | 25人份/盒
335 | 第九包 | 一次性使用电子膀胱内窥镜导管 | 医用内窥镜图像处理器（电子内窥镜图像处理器）RP-IPD-V800 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 700元/个 | RP-U-C0102
336 | 第九包 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 医用内窥镜图像处理器（电子内窥镜图像处理器）RP-IPD-V800 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 3500元/个 | RP-U-C12
337 | 第十包 | 一氧化氮传感器 | 呼气分析仪（一氧化氮监测系统）WLD810 | 江苏万联达医疗科技有限 公司 | 125元/套*500人份 | 125元/套*500人份
338 | 第十一包 | 一次性葡萄糖传感器（探头） | 持续葡萄糖监测系统CT3A | 浙江凯立特医疗器械有限公司 | 550元/支 | 5只装
339 | 第十二包 | 理疗用体表电极矩型45×45-B | 生物刺激反馈仪 （表面肌电分析及生物反馈训练系统（盆底康复））SA9803 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 6元/片 | 2盒（600片）
340 | 第十三包 | 血栓弹力图试验（活化凝血）试剂盒（凝固法） | 血栓弹力图仪（血栓弹力图）NF-T4010 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 2340元/盒 | 20人份/盒
341 | 第十三包 | 血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂盒（凝固法） | 血栓弹力图仪（血栓弹力图）NF-T4010 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 4680元/盒 | 20人份/盒
342 | 第十三包 | 血栓弹力图实验（血小板杯-AA)试剂盒（凝固法） | 血栓弹力图仪（血栓弹力图）NF-T4010 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 2800元/盒 | 5人份/盒
343 | 第十三包 | 血栓弹力图实验（血小板杯-ADP)试剂盒（凝固法） | 血栓弹力图仪（血栓弹力图）NF-T4010 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 2800元/盒 | 5人份/盒
344 | 第十三包 | 血栓弹力图实验（血小板杯-AA&ADP）试剂盒（凝固法） | 血栓弹力图仪（血栓弹力图）NF-T4010 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 3250元/盒 | 5人份/盒
345 | 第十三包 | 血栓弹力图质控品水平1（凝固法） | 血栓弹力图仪（血栓弹力图）NF-T4010 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 400元/盒 | 5支*1mL/盒
346 | 第十三包 | 血栓弹力图质控品水平2（凝固法） | 血栓弹力图仪（血栓弹力图）NF-T4010 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 400元/盒 | 5支*1mL/盒
347 | 第十四包 | 尿液分析试纸条 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 159.99/筒 | FUS-12MAII 100条/筒
348 | 第十四包 | 尿液分析用层流液 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 9800/桶 | 15L/桶
349 | 第十四包 | 有形成分分析聚焦液 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 450/瓶 | 水平1：1×60ml
350 | 第十四包 | 有形成分分析校准液 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 800/瓶 | 125mL/瓶
351 | 第十四包 | 有形成分分析质控液 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 450/瓶 | 阳性：1×60ml
352 | 第十四包 | 有形成分分析质控液 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 450/瓶 | 阴性：1×60ml
353 | 第十四包 | 尿液干化学分析质控物 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 109.99/盒 | 阴性质控物：4×8mL
354 | 第十四包 | 尿液干化学分析质控物 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 49.99/盒 | 阳性质控物：1×8mL
355 | 第十四包 | 尿有形成分分析仪应用试剂-稀释液 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 605/瓶 | 1×500ml
356 | 第十四包 | 全自动尿液分析系统清洗液II | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 1008.82/瓶 | 500mL/瓶
357 | 第十四包 | 尿有形成分分析仪清洗液 | FUS-3000Plus全自动尿液分析仪 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 725.85/瓶 | 500mL/瓶
358 | 第十五包 | 肠杆菌/氧化酶阴性革兰阴性杆菌鉴定药敏板 | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 600/盒 | 10人份/盒DL-120E
359 | 第十五包 | 葡萄球菌鉴定药敏板 | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 600/盒 | 10人份/盒DL-120STAPH
360 | 第十五包 | 非发酵菌/氧化酶阳性革兰阴性杆菌鉴定药敏板 | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 600/盒 | 10人份/盒DL-120NE
361 | 第十五包 | 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂和 | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 600/盒 | 10人份/盒DL-120NH
362 | 第十五包 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒 | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 600/盒 | 10人份/盒DL-120Coryne
363 | 第十五包 | 链球菌/场球菌鉴定药敏板 | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 600/盒 | 10人份/盒DL-120STREP
364 | 第十五包 | DL-96FUNGUS试剂板（真菌） | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 400/盒 | 10人份/盒DL-96FUNGUS
365 | 第十五包 | 真菌药敏试剂盒（显色法） | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 900/盒 | 10人份/盒DL-96FUNGUS
366 | 第十五包 | 灭菌吸头 | DL-96A细菌鉴定及药敏分析系统 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 130/盒 | 100个/包1000ul