## 推介会时间表
汉源县人民医院关于公开征集医疗设备清单
推介会当日以现场实际安排为准，本计划时间仅作参考
序号 | 设备名称 | 数量 | 使用科室 | 备注 | 日期 | 时间
1 | 消化内镜（放大胃镜） | 1 | 消化内科 | 适配奥林巴斯系统GIF-H290 | 2025.9.23 | 9：30-10:10
2 | 消化内镜（治疗胃镜） | 1 | 消化内科 | 适配奥林巴斯系统GIF-H290 | 2025.9.23 | 10:10-10:50
3 | 宫腔检查镜及冷刀系统 | 1 | 妇科 |  | 2025.9.23 | 10:50-11:30
4 | 超声体外碎石机 | 1 | 泌尿外科 |  | 2025.9.23 | 14:00-14:40
5 | 膀胱镜检查系统 | 1 | 泌尿外科 |  | 2025.9.23 | 14:40-15:20
6 | 富血小板治疗仪 | 1 | 康复医学科 |  | 2025.9.24 | 9:30-10:10
7 | 微波治疗仪 | 1 | 康复医学科 |  | 2025.9.24 | 10:10-10:50
8 | 双头中药熏洗机 | 1 | 康复医学科 |  | 2025.9.24 | 10:50-11:30
9 | 十二导联心电图机 | 1 | 体检科 | 适配理邦中央心电图系统SE-1201 | 2025.9.24 | 14:00-14:30
10 | 体检彩超机 | 1 | 体检科 |  | 2025.9.24 | 14:30-15:10
11 | 肝纤维弹力检测仪 | 1 | 体检科 |  | 2025.9.24 | 15:10-15:50
12 | 光学相干断层扫描仪器OCT | 1 | 眼科 |  | 2025.9.25 | 9:30-10:10
13 | 眼部超声仪（A/B）超 | 1 | 眼科 |  | 2025.9.25 | 10:10-10:50
14 | 光学生物测量仪 | 1 | 眼科 |  | 2025.9.25 | 14:00-14:30
15 | 自动验光仪 | 1 | 眼科 |  | 2025.9.25 | 14:30-15:10
16 | 超声乳化仪 | 1 | 眼科 |  | 2025.9.25 | 15:10-15:50