汉源县人民医院

体检科放射设备移机及配套服务（第二次）采购项目

采

购

文

件

汉源县人民医院

2025年11月17日

目录

第一章、报价须知	3

第二章、响应文件编制	4

第三章、报价办法	5

第四章、确定中选人	6

第五章、合同签定与执行	6

第六章、货物需求一览表	7

附件一	7

附件二	8

# 第一章、报价须知

汉源县人民医院拟采购体检科DR及骨密度共两台放射设备移机及相应机房防辐射设施设备安装和防辐射评价等配套服务，诚邀符合条件的、有履约能力的医疗设备供应商前来参加报价。

## 1.项目概况：

1.1项目名称：汉源县人民医院体检科放射设备移机及配套服务（第二次）采购项目。

1.2项目地点：汉源县人民医院。

1.3拟确定中选供应商数量：1家。

1.4预算：29.0万元。

## 2.供应商应具备的资格条件：

供应商应具有独立承担民事责任能力，具有该项目相关资质(资质详情见本采购文件第二章响应文件编制第15点资格响应及其它响应文件部分)；

## 3.报名方式、截止时间：

报名时间：2025年11月17日-2025年11月20日下午16:00截止。

报名方式：邮件编辑公司名称、联系人、联系电话号码，并注明参加院内零散采购项目名称发送至汉源县人民医院设备科专用邮箱3643817256@qq.com。

4.报价方式

报价文件递交时间：现场递交。

报价方式：2025年11月21日下午14：30进行评审现场递交报价文件。逾期不再接收报价。

报价地点：汉源县人民医院门诊楼八楼会议室

联系人：何老师

联系电话：18284992910

## 5.结果公告

## 现场评审活动结束后1个工作日内通过汉源县人民医院信息公开平台发布公告，接受社会监督，不再单独向参与商家通报结果。

## 6.报价费用：

供应商应自行承担所有与参与报价活动有关的各项费用。

## 7.报价说明：

各供应商必须认真填写“报价人声明”，所报价格是满足报价文件所有条件的价格，各报价人所报价格不得高于其他对外销售价，也不得出现恶意低价情况，否则汉源县人民医院将向有关部门通报、报经政府采购监督管理部门处理。

## 8.货物内容：

本次项目采购内容详见《货物需求一览表》。

## 9.报价要求：

9.1供应商应按报价采购文件的要求，提供的产品必须保证商品质量并提供优质服务。并在报价文件中载明提供产品的型号、技术参数、技术标准及说明和必备的技术文件等资料。

9.2本次采购的货物共计3包，供应商需对3包内容全面响应，否则报价投标无效。

9.3货物的单价和总价应是指所有货物按报价文件要求的交付使用的价格，包括货物购置费、运输费、及各种税费等。

9.4报价人报价不得超过该包的预算总价，也不得出现恶意低价情况，否则该包视为无效投标。

9.5本次报价采购无需缴纳保证金，不允许联合体参与报价。

第二章、响应文件编制

## 10.响应申请文件的语言

报价申请人提交的报价申请文件以及报价申请人与报价单位就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。报价申请文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖报价申请人公章后附在相关外文资料后面。

11.计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本报价项目的报价均采用国家法定的计量单位。

12.报价货币

本次报价项目的报价均以人民币报价。

- 知识产权

参加此次的代理商或供应商对所提供产品的知识产权有效性负责。

15.资格响应及其他响应文件部分

参加本次报价采购的供货商，请在报价文件中提供下列有效证明文件，作为资格和技术及服务性审查文件（报价文件组成）：

15.1独立法人提供有效期内的营业执照副本复印件及组织机构代码证副本复印件盖鲜章；或国家新颁发有效期内的营业执照复印件；

15.2提供近三年依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

15.3 提供具有良好的商业信誉的承诺函（格式自拟）；

15.4投标单位负责人授权委托书（格式见“附件二2”）；

15.5参加本次政府采购活动前三年经营活动没有违纪违规记录的承诺（格式自拟）；

15.6报价声明（格式见“附件二3”）；

15.7 报价表；

15.8 提供《辐射安全许可证》、《放射卫生技术服务机构资质证书》。如涉及第三方单位，需提供第三方针对本项目对供应商的授权书，授权书需加盖第三方及供应商的公章；

15.9供应商应按照报价文件中售后服务要求做出的积极响应和有利于采购人的承诺（如适用）；

15.10质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺书等；（如适用）

15.11供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证/备案凭证（仅限医疗器械适用）；投标产品须具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求承诺函；

15.12安装完成后由具有资质的第三方机构进行预评、控评，未达到国家标准的，须在10天内整改完成。须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，必须有供应商法定代表人/单位负责人签字和加盖供应商公章；

15.13资格响应与其他响应文件必须胶装订成册并编码。

16.报价有效期

报价文件一正两副，报价有效期为30天。

第三章、报价办法

## 17.报价流程

17.1评审小组对报价申请人提交的报价申请文件进行资格审查、符合性评审及响应性评审。

17.2本项目采购预算人民币29.0万元，采购最高限价为29.0万元，超过该限价的报价无效。本次报价不接受备选报价方案和多个报价。

17.3评审小组按照总价最低评标价法推荐中选候选人。

18.报价申请文件的修改

18.1报价申请人在报价过程中所签署的书面的澄清或者说明、经报价申请人确认的修正后均为报价申请文件的组成部分。

第四章、确定中选人

19.报价原则

根据评审小组推荐的中选候选人名单，按评审小组推荐顺序确定中选人。

20.报价程序

20.1 评审小组将评审情况写出书面报告，推荐中选候选人，并标明排列顺序。

20.2中选人的报价申请文件本应作为无效报价处理或者有法律法规规章制度规定的中选无效情形的，采购人认定以后，应当宣布发出的中选公告无效，重新确定中选人或者重新开展报价活动。

第五章、合同签定与执行

21.签订合同

21.1 中选人应自中选公告发出之日起7日内与采购人签订报价合同。由于中选人的原因逾期未与采购人签订报价合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

21.2 采购人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对报价文件和中选人谈判文件作实质性修改。

21.3 中选人因不可抗力原因不能履行报价合同或放弃中选的，采购人可以与排在中选人之后第一位的中选候选报价申请人签订报价合同，以此类推。

22.履行合同

22.1 中选人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

22.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

22.3交货与验收

交货时间为发布采购结果公告之日起45日内（含安装验收），免费送货安装至采购人指定地点、并提供使用前培训。

22.4付款方式

货物到采购单位指定地点安装验收合格后，提交有关手续（合同、验收结算证明书、销售清单、发票复印件等），60个工作日内支付验收合格货款的100％。

# 第六章、服务要求说明

23.第一包（放射设备移机）服务要求：

23.1移机内容包含:设备拆卸、包装、设备整机进行整体搬迁至指定地点；在符合设备正常使用要求下进行设备的安装、定位；设备安全检查，设备检验校准，系统调试影像质量检查，确保设备正常工作状态；

23.2.供应商中标后应自行提前勘察现场，根据场地情况免费提供新机房施工图纸或布局图，制作完整的移机方案。供应商在拆除并且移机后需恢复基建设施，且供应商需向院方提供专业的解决方案，并按照方案实施；

23.3.供应商具备齐全的专业工具，并提供工具清单，工具校正证明文件及工具图片。

23.4. 供应商需对拆机产生的所有部件做好防水、防尘、防撞包装；

23.5.在移机安装期间，由供应商责任造成的配件破损、丢失，由供应商负责免费更换所更换配件应为全新原厂配件；移机造成的设备性能异常、不能满足医院使用要求，由供应商承担赔偿责任；

23.6.装机完成后提供装机调试报告，与医院现有诊疗系统联通，确保装机合格（符合质控要求）：设备移机后需确保性能不低于移机前性能（如图像成像等）；

23.7. 供应商承诺在中标后，签订合同前在国内设有专业配件库。

23.8.医院现有配套电力设施符合运行需求，需随机器进行移装，若在移机过程中增加或更换设备相关的连接线缆、电源分配柜、不间断电源、控制台主机柜等配套电力设施，则由供应商提供，并保证各部件之间连接正常。

23.9.移机前检查确认设备完好状态，并且严格按照移机实施。移机完成后，保障不低于15天的常规运行期，确保不发生因搬运导致的继发性设备故障。

24.第二包（防辐射设施设备采购）服务要求：

24.1供应商需完成两间机房电力改造、防辐射设施设备安装等，若在改造过程中涉及增加或更换电缆等设备设施由供应商提供。防辐射设施安装后的机房要求整洁，整体防护效果，不得低于现行国家标准《医用 X 射线诊断卫生防护标准》（GBZ 130—2020），施工过程不得造成机房使用安全隐患。

24.2质保期：本项目质保期为验收合格后24个月。质保期内免费上门服务，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号全新设施，并对产品质量实行“三包”服务；提供货物技术文件资料，使用说明，操作卡；明确售后服务能力，质保期内出现质量问题，在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,中标人须在接到通知后 24 小时内响应，48 小时内到达现场提供现场服务，72 小时之内完全解决故障，并承担修理调换的费用。

24.3供应商负责处置建筑废渣，如施工过程中涉及用火用电等，均应严格按照相关安全生产作业要求实施。施工人员的安全由供应商管理负责。

24.4施工时限要求，签订合同后40天内完成，并且交付医院。

25.第三包（防辐射评价服务）服务要求：

25.1 完工要求：在接到医院通知并提供全套图纸及相关资料后，60日(自然日，下同)内完成以下全部内容：环境影响评价报告

25.2 其他要求：提供后续服务，设置专门后续服务人员，为采购人提供后续咨询、解答等服务，接到采购人通知时3个工作日内响应并为采购人提供解答、咨询等服务，直到采购人满意为止。售后服务期限从验收合格之日起算不少于1年。

# 第七章、货物需求一览表

第一包：放射设备移机服务

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统 | ZK-DR（A3） | 1 | 台 |  |
| 2 | 双能X射线骨密度仪 | KD-GRAND | 1 | 台 |  |

第三包：防辐射评价服务

| 职业病危害放射防护预评价,职业病危害控制效果评价 |  |
| --- | --- |
| 设备/场所 | 数量 |
| 数字化医用X射线摄影系统 | 1台 |
| 双能X射线骨密度仪 | 1台 |

# 附件二

1、报价文件封面

2、法定代表人授权委托书

3、报价声明

4、报价表

5、介绍函

### 附件二1：报价文件封面

报价文件

项目名称：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：  年   月   日

### 附件二2：供应商法人委托书

单位法人授权委托书

汉源县人民医院：

我公司法定代表人授权委托为其代理人，参加你单位于年

月日组织的“项目”采购活动，并全权代表我公司处理活动中的一切事宜。

本授权书自年月日签字生效，特此声明。

报价人名称（加盖公章）：日    期：

法定代表人（签字或印章）：身份证号：

（附加盖报价人公章的法定代表人身份证复印件）

代理人签字：身份证号：

附 授权代理人情况（附加盖报价人公章的代理人身份证复印件）：

姓名：性别：

年龄：职务:

联系电话：手机：

详细通信地址：

说明：1、如法定代表人参加报价的，报价文件中不必提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如委托代理人参加报价的，报价文件中必须提供授权委托书以及法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

### 附件二3：报价声明

报价声明

汉源县人民医院：

根据你单位发布的报价公告，我方愿意参加贵中心组织的本次报价采购活动。为此，我方作如下保证：

1、我方将严格遵守《政府采购法》等法律法规规章及汉源县政府采购有关规定。

2、我方已认真阅读政府采购报价文件的全部内容，对本次报价采购将作出实质性响应。

3、我方接受报价须知的各项要求和规定，承诺其在递交报价文件起30日内对我方具有约束力。

4、我方同意按照贵中心的要求提供与报价有关的一切数据和资料，并对其真实性和合法性负责。

5、我方报价代表人参加本次报价采购的一切活动和行为，均代表我方行为。

报价人名称（公章）：

年月日

法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日

### 附件二4：报 价 表

报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射设备移机 |  |  |  |
| 2 | 防辐射设施设备采购 |  |  |  |
| 3 | 防辐射评价服务 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字、盖章）：

联系电话：

年   月  日

### 附件二5：介绍  函

介绍  函

汉源县人民医院：

兹介绍我公司同志前往你处办理（项目名称）第 包招标事项，同时提交下列真实、有效、完整的备案资料（见下表），请予以接洽。

单位电话：

联系人：

联系电话：

公司名称（加盖公章）

2025年  月  日