汉源县人民医院

一键报警系统采购项目比选询价公告（第二次）

各潜在供应商：

我院拟通过院内比选询价方式，采购一套一键报警系统。项目地址：富林镇富林大道二段128号，汉源县人民医院。诚邀请具备资质的各潜在供应商参加报价。

一、项目编号：汉人医（比选询价）20260303-1号

二、项目内容：汉源县人民医院一键报警系统采购项目

三、项目预算：62000.00元（超过报价为无效报价）

四、项目简介：

我院现有一键报警系统无法满足医院安保要求，需更换安装一套全域覆盖、即时响应的无线 4G 一键报警系统，实现各点位 “一键触发 - 自动定位 - 分级推送 - 双向语音通话”，各栋同步安装具备震慑功能的声光报警装置，保障医院安全防控工作开展。

五、参与比选询价基本资质要求及其他要求

（一）基本资质要求

1.具备营业执照，经营范围包含安防设备销售或智能报警系统相关业务，具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.具备相关设备安装、调试及维护经验，能提供24 小时技术支持。

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包

六、采购需求及技术要求

（一）采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端管理机（值班室报警主机） | 台 | 1 |  |
| 2 | 声光报警一体机（单楼层报警分机） | 台 | 10 |  |
| 3 | 4G 通讯盒面板（医护点位报警按键） | 台 | 130 |  |
| 4 | 一键告警平台（软件） | 套 | 1 |  |

- 备注：相关设备技术参数及详细配置要求，将在供应商报名成功后，通过邮件统一发送。

- （二）产品及服务要求

- 1.产品要求：所有设备均为全新正品，表面无划伤、碰撞痕迹，权属清晰，无知识产权纠纷，技术参数实质上相当于或优于上述参考标准，未实质性响应视为报价无效。

- 2.安装要求：严格按照国家安防工程相关规范施工，遵守医院管理规定，避免影响医院正常运营；设备固定牢固，线路布置规范，130个报警点位实现全院全域覆盖，无盲区。

- 3.调试要求：完成设备整体联调，确保一键报警、定位、对讲、声光报警、广播等所有功能正常运行，声音清晰，报警响应无延迟。

- 4.售后服务要求：

- 1）提供1 年免费运维服务（自验收合格之日起），含设备故障维修、配件更换、系统升级。

- 2）提供24 小时技术支持，接到故障报告后2 小时内响应，24 小时内到达现场处理。

- 3）为医院相关工作人员提供至少 1 次专业技术培训，涵盖设备操作、日常维护、故障排查、系统管理等内容。

- （三）商务要求

- 1.报价要求：

- 1）.供应商须就本项目所有设备、安装、调试、1 年运维、培训、税费、运输、辅材等所有费用进行唯一完整一次性报价，报价为现场交货安装价。

- 2）报价包含但不限于设备采购成本、施工辅材、人工安装费、技术调试费、培训服务费、1 年运维费、税金、运输费等一切相关费用，采购单位不再支付其他任何费用。

- 2.交付及验收：合同签订后30个日历日内完成全部设备的安装、调试及验收，验收由采购人组织，依据国家相关标准及采购要求进行，验收合格后签署验收报告。

- 3.付款方式：验收合格后支付合同总金额的100%。

- 4. 投标文件编制：投标文件需装订成册，一式正本一份、副本一份（一正一副），密封包装并在封口处加盖单位公章，未按要求密封或逾期递交的投标文件将被拒收。

七、报名方式

将填写完整的《报名信息登记表》（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、经办人身份证复印件（加盖公章）扫描成 PDF 格式，发送至采购单位指定邮箱：241619535@qq.com，邮件主题注明 “一键报警系统项目 + 供应商名称”。

八、比选询价时间、地点

比选询价时间：2026年04月13日上午10：30；地点：汉源县人民医院门诊楼8楼大会议室。2026年04月13日10：30点前未送到，采购人将拒收比选询价文件。

九、报名时间

即日起至2026年04月10日17：00止

联系人：陈老师15328680491

附件一：报名信息登记表

附件二：报价一览表

附件三：分项报价表

汉源县人民医院                                          2026年04月07日

附件一：

报名信息登记表

| 项目名称 |  | 汉源县人民医院一键报警系统采购项目（第二次） |
| --- | --- | --- |
| 单位信息 | 单位名称 |  |
|  |  | 注：单位名称应与公章上的名称一致，否则因供应商填写错误导致的后果将由供应商自行承担。 |
|  | 开票信息 |  |
|  | 联系方式 | 固定电话： |
|  |  | 传真号码： |
| 经办人信息 | 姓名 |  |
|  | 手机号 |  |
|  | 电子邮件 |  |
| 备注：/ |  |  |

附件二：

报价一览表

| 项目名称 | 汉源县人民医院一键报警系统采购项目（第二次） |
| --- | --- |
| 报价 | 人民币： 元（人民币大写： 元） |

备注：供应商应根据汉源县人民医院一键报警系统采购项目采购清单进行详细报价，该报价含运输费、安装费用。

附件三：

(三)一键报警系统采购项目（第二次）分项报价清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ........ | ... | .... | .... | .... | .... | ... | .... |  |
| 分项报价合计金额： (大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等；

③此报价含一键报警系统采购项目安装和调试等人工费用；

④所报价的设备需符合国家相关标准。

⑤无规格型号则不用填写，只需填写金额即可。

投标人名称：                 (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 (签字或盖章)

投标日期：