汉源县人民医院医用冷藏冷冻冰箱询价文件
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第一章 询价公告

一、项目基本信息
1.项目名称：医用冷藏冷冻冰箱采购
2.采购数量：1 台
3.最高限价：人民币20000.00 元（报价高于最高限价价直接作废标处理）                              
二、参加本次采购单位的资格条件
（一）主体资质
1.具备独立法人资格，合法有效营业执照（经营范围含医疗器械销售 / 生产）；
2.近 3 年无医疗器械行政处罚记录、无失信被执行人、无政府采购严重违法失信记录；
3.响应产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，并提供中华人民共和国医疗器械注册证。
4.供应商若为产品生产制造企业，须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商若为产品经销商，须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证。
（二）产品体系及注册资质
产品具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，有效期内医疗器械注册证。
三、其他要求
1.不接受联合体响应，不接受转包、分包供货。
2.所有报价产品为全新原厂正品，无翻新、样机。
四、采购公告发布
本次采购公告在汉源县人民医院官网发布。
五、项目报名时间及方式、询价文件获取方式
1.项目报名时间：2026年8月11日至2026年8月13日9时00分-17时00分。（未在规定时间截止前报名的不得递交响应文件）
报名方式：供应商须将以下资料盖章扫描并发送至（QQ邮箱：629716973@qq.com）。
（1）统一模板《项目报名表》（见附件）；（2）营业执照；（3）医疗器械经营 / 生产许可证；（4）法人身份证正反面；（5）授权代表身份证正反面；（6）法人授权书。
2.询价文件获取方式：医院官网免费下载，报名成功后方可递交响应文件。
六、递交采购响应文件截止时间：2026年8月14日14：00（北京时间，逾期直接拒收）。
[bookmark: _GoBack]七、递交采购响应文件地点：四川省雅安市汉源县富林大道二段128号汉源县人民医院门诊楼8楼小会议室。采购响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点。逾期送达或者未按照询价文件要求密封的采购响应文件恕不接受。本次采购接收邮寄的采购响应文件（邮寄风险、延误、破损全部由供应商自行承担，不做延期）。
八、采购响应文件开启时间及采购时间：同递交采购响应文件截止时间。
九、响应文件份数：正本1份，副本1份，正本、副本统一装订密封。
十、采购地点：四川省雅安市汉源县富林大道二段128号（汉源县人民医院门诊楼8楼小会议室）。
十一、联系方式（邮寄地址）：
采购人：汉源县人民医院；
地址：四川省雅安市汉源县富林大道二段128号（1006办公室）；
联系人：华老师；
[bookmark: _Toc27754]电话：0835-4221059。
















第二章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
[bookmark: _Toc30785]一、采购清单
	标的
名称
	数量
	单位
	标的金额（元）
	产品类型
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	[bookmark: OLE_LINK7]是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	[bookmark: OLE_LINK2]医用冷藏冷冻冰箱
	 1
	台
	20000.00
	二类医疗器械
	否
	否
	否
	否
	否


2、 技术参数要求（★为实质性废标条款；▲为重要配置）
	产品名称
	功能参数技术指标
	数量
	单位

	医用冰箱
	1.★主要用途：主要用于药品储存
2.▲功能要求：用于储存试剂药品等。当温度大于偏离值时，会发出警报声，提醒使用者及时对箱内药品进行处理。
3.★有效容积：≥1000升
4.▲外机尺寸：≤ 120cm（长）×71cm（宽）×200cm（高）
5.★箱内温度调节涵盖： 2℃~8℃
6.▲样式：立式、双门
7.▲温度显示：数字温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃
8.工作条件：环境温度涵盖16~32℃,电源220V、50HZ
9.★安全装置：具备高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池欠电压报警、开门报警。
10.▲报警方式：设备自带本地声光报警；原厂配套远程冷链监控系统，支持线上平台实时监控、数据存储与追溯；异常信息可远程推送短信、电话报警。设备质保期限内，远程监控模块、云端平台、短信流量、语音报警、系统升级运维产生的一切费用全部包含在投标总价内，由供应商承担，采购人不支付任何额外费用。 
11.▲安全门锁设计
12.▲内设照明灯，开门即亮
13.▲具备止动脚轮
14.▲环保安全：无氟环保制冷剂
15.产品配置：标配多层可调节承重搁架、USB温度数据导出模块、内置应急备用蓄电池；
	1
	台



三、项目服务要求（实质性要求）
（一）质量要求
[bookmark: OLE_LINK6]1.供应商须提供全新的货物，且权属清楚，不得侵害他人的所有权和知识产权。
2.本项目产品所涉及的国家标准、行业标准如有最新标准，按照最新标准执行。
（二）包装方式及运输
1.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
2.产品运输过程中，中标供应商必须严格按国家相关法律法规进行安全文明实施及运输货物，若在运输、安装过程中（即该项目验收合格前）发生任何安全事故，均由中标供应商负责，因事故所产生的一切赔付和善后均由中标供应商负责，采购人不承担任何经济和法律责任。
（三）交付与验收标准
1.到货开箱核验原厂合格证、注册证、说明书、质保卡；
2.现场通电测试温度控制、全部报警功能、数据导出、门锁、照明、脚轮等全部功能；
3.连续 24 小时恒温试运行，箱内温度稳定在 2~8℃方可验收；
4.验收不合格，供应商7 日内无条件更换全新设备，产生所有费用由供应商承担。
（四）售后服务要求
1.整机 3 年免费上门维修，包含人工、零配件更换；
2.质保期内远程冷链监控系统、短信、电话报警、平台升级全部免费；
3.供应商承诺设备出现故障须在5分钟内电话响应，5小时内到现场维修, 24小时内排除故障，重大故障48小时内排除。供应商须在投标响应文件中提供售后服务专员名单及联系方式；
4.质保期满后提供终身成本价维修，配件长期供应；
5.本次采购的设备在质保期内的设备维修、更换所产生的一切费用由成交供应商负责。质保开始时间自验收合格之日起算。本次采购的货物在质保期内出现任何问题由成交供应商负责解决，所产生的一切费用（修理、更换设备或部件及人工费用等等）由中标供应商承担。质保期内同一硬件设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌 、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。
四、其他商务要求（实质性要求）
1.服务期限：签订合同后 30 天内完成产品的配送、安装、调试，并交付采购人验收、使用。
2.服务地点：汉源县人民医院。
3、质保期：验收合格之日起3年。
3.付款方式：签订合同后，设备安装调试完成、验收合格，供应商开具全额正规增值税发票后 30 个工作日内，医院一次性支付 100% 合同全款。
4.本项目报价应为完成采购文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格，包含货物本身、包装、运输、装卸、配件、安装调试、售后服务、人员劳务、利润、税金等完成本项目所需的相关费用。
5.安全责任：本项目履约过程发生的所有安全责任（含事故）由供应商自行承担，与采购人无关。
6.供应商应保证所提供的产品、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
7.未尽事宜双方签订正式采购合同补充约定。
[bookmark: _Toc22090]


























第三章 供应商应当提供的资格证明材料清单
1. 法定代表人身份证明（盖章原件）+ 法人身份证正反面复印件；
2.法人授权委托书（盖章原件，非法人到场提供）+ 授权代表身份证复印件；
3.营业执照副本复印件（加盖公章）；
4.盖公章书面承诺：近 3 年无医疗器械行政处罚记录、无失信被执行人、无政府采购严重违法失信记录；
5.响应产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求，并提供中华人民共和国医疗器械注册证。
6.供应商若为产品生产制造企业，须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商若为产品经销商，须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证。
7.产品具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，有效期内医疗器械注册证。


[bookmark: _Toc20528]








第四章 供应商响应文件格式
[bookmark: _Toc185047517]
[bookmark: _Toc503862802]一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
[bookmark: _Toc503862803]二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
[bookmark: _Toc503862804]三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。





















（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓名：        系          （供应商名称）   的法定代表人。
职务：      电话：      
特此证明。


供应商名称：                  （盖章）
法定代表人（签字及盖个人名章）：      
      年      月      日



注：法定代表人亲自参加投标时适用本证明书。法定代表人有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）；供应商的法定代表人为外籍人士的，则需提供护照复印件。本格式作为实质性要求。


（二）法定代表人授权书

致：汉源县人民医院
（供应商全称）法定代表人    授权  （被授权人姓名）为响应代表，代表本公司参加贵司组织的    （项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与开标、谈判、签约等。响应代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。
特此授权！
本授权书自出具之日起生效。


供应商名称：                  （盖章）
法定代表人（签字及盖个人名章）：            
授权代表（被授权人）签字：      
日期：      年      月      日




注：1.法定代表人不亲自参加采购，而授权代表参加采购的适用。2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。3.应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。5.本格式作为实质性要求。



1


（三）报价表
	[bookmark: _Toc503862874]序号
	项目名称
	品牌型号
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	





供应商名称：（全称并加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：


[bookmark: _Toc529356209][bookmark: _Toc327324320][bookmark: _Toc459878436]（四）承诺函

致：汉源县人民医院
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件的要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的所有要求，如对询价文件有异议，已经在采购截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加采购以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目采购的供应商。
四、在参加本次采购采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
七、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
八、我司完全同意询价文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由我单位全权负责。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。


供应商名称：（全称并加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc529356210]

（五）近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：汉源县人民医院

本公司                  （公司名称）参加                （项目名称）的采购活动，现承诺我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准。

供应商名称：（全称并加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc529356213]









（六）具有良好商业信誉的承诺函

致：汉源县人民医院
本公司                  （公司名称）参加                （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：（全称并加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：


[bookmark: _Toc529356218]
（七）知识产权声明函

致：汉源县人民医院
本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的采购活动，现承诺声明：
1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。
2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。
本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。


供应商名称：（全称并加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
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（八）供应商本项目管理、技术、其他人员情况表
表格自拟

供应商名称：（全称并加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
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第五章 采购程序和中选标准

1、原则
1.1统一性原则：评审小组将按照统一的原则和方法，以同一标准进行响应文件评审。
1.2独立性原则：评审工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。
1.3保密性原则：评审小组成员及有关工作人员应对供应商的商业秘密、评审过程涉及的相关内容进行保密。
2、纪律
2.1评审小组应严格遵守有关法律、法规、规章之规定进行。
2.2整个采购过程应坚持公开、公平、公正、科学、择优和信誉的原则，杜绝行贿受贿、营私舞弊等不正当竞争。
3、程序
3.1在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人组织评审小组对递交响应文件的供应商进行审查，并进行综合评比。
4、确定中选人的标准：最低价评标价法。
5、中选资格取消后的处理方式及新的中选人的中选资格确定
5.1中选候选顺序排名在前的中选候选人拒绝签订合同或中选候选人放弃中选资格，应承担相应的法律及经济赔偿责任（经济赔偿责任即因中选候选顺序排名在前的中选候选人拒绝签订合同或中选候选人放弃中选资格，给采购人造成经济损失将由其承担相应赔偿的责任）。
5.2由采购人根据相关规定取消中选候选顺序排名在前的中选候选人的中选资格的，其法律及经济赔偿责任按相关规定办理。采购人有权依次确定下一排位的中选候选人中选或是重新组织采购。
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6.1中选通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

